## 汇总表
启东市南阳、少直、永和幼儿园消防整治及2026年度消防设施维保项目
序号 | 系统名称 | 总价（元） | 备注
1 | 南阳幼儿园更换维修
2 | 少直幼儿园更换维修
3 | 永阳幼儿园更换维修
4 | 南阳幼儿园维保 |  | 4486 平米
5 | 少直幼儿园维保 |  | 4488 平米
6 | 永和幼儿园维保 |  | 3702 平米
7 | 聚阳幼儿园维保 |  | 2640平米
合计
报价应包括但不限于设备及其附件的采购、安装、调试、运输、装卸、保管、保险、软硬件、备品备件、各项措施费、机械使用费、二次搬运费，垃圾清理、维保人员服务费、税金、国家政策性调整和材料价格涨跌风险、质保期等为完成本项目所包含的一切费用。
报价单位（公章）： 联系人： 联系电话： 日期：

## 南阳
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 烟感 | JTY-GM-TS1011 | 青岛鼎信 | 2 | 只 | 更换
2 | 手报 | J-SAP-TS2052HP | 青岛鼎信 | 1 | 只 | 更换
3 | 输入模块 | TS-SR-2201 | 青岛鼎信 | 1 | 只 | 更换
4 | 输入输出模块 | TS-RC-2204 | 青岛鼎信 | 1 | 只 | 更换
5 | 多线模块 | TS-RC-2203 | 青岛鼎信 | 2 | 只 | 更换
6 | 消钮 | J-SAP-TS2013 | 青岛鼎信 | 47 | 只 | 更换
7 | 电源监控模块 | TS-DJ-1941 | 青岛鼎信 | 3 | 只 | 更换
8 | 电气监控模块 | TS-DH-1680 | 青岛鼎信 | 3 | 只 | 更换
9 | 可燃气体灭火主机主屏 | JB-KR-TS200 | 青岛鼎信 | 1 | 个 | 维修
10 | 防火门主机按钮 | TS-FHM-200 | 青岛鼎信 | 1 | 只 | 更换
11 | 一体式双显 | 其中1只坏需全部更换 | 青岛鼎信 | 1 | 只 | 更换
12 | 消防泵 | 5.0/15G-1， 功率15KW，额定压力0.5MPa，转速2900r/min，口径DN80 | 青岛鼎信 | 2 | 台 | 维修
13 | 喷淋泵 | 型号6.2/20G-L， 功率22KW，额定压力0.62MPa，转速2900r/min，口径DN100 | 青岛鼎信 | 2 | 台 | 维修
14 | 消防泵启动柜带机械启动 |  |  | 1 | 台 | 更换
15 | 喷淋泵启动柜带机械启动 |  |  | 1 | 台 | 更换
16 | 电源柜（双电源） |  |  | 1 | 台 | 更换
17 | 巡检柜 |  |  | 1 | 台 | 更换
18 | 不上人屋面试验消火栓 |  | 青岛鼎信 | 1 | 个 | 更换
19 | 屋顶消火栓稳压泵 | 功率2.2KW，口径DN40，流量2L/S，额定压力0.32MPa | 青岛鼎信 | 1 | 个 | 维修
合计（元）

## 少直
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 屋顶稳压泵 | 功率1.5KW，口径DN40，流1L/S，额定压力0.33MPa |  | 1 | 台 | 更换
2 | 屋顶水箱浮球 | DN50 |  | 1 | 个 | 更换
3 | 应急照明电源1号箱2号箱主板、电池、屏幕 |  | 拿斯特 | 2 | 套 | 更换
4 | 回路卡 |  | 南京中消 | 1 | 只 | 更换
5 | 输入输出模块 | CTS-F1407 | 南京中消 | 2 | 只 | 更换
6 | 烟感 | JTY-GM-CST-F1101 | 南京中消 | 1 | 只 | 更换
7 | 多线模块 | CTS-F1404 | 南京中消 | 2 | 只 | 更换
8 | 消防专线电话 | NAJ2212A |  | 2 | 只 | 更换
9 | CRT触摸屏，白屏系统 |  | 南京中消 | 1 | 个 | 维修
10 | 防火门主机故障 | JB-TB-CST-D1001 |  | 1 | 个 | 维修
11 | 防火门门磁 |  | 南京中消 | 5 | 套 | 更换
12 | 液位显示 |  |  | 2 | 套 | 更换
合计（元）

## 永和
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 温感 | JTW-ZOM-TS1002 | 青岛鼎信 | 1 | 只 | 更换
2 | 输入输出模块 | TS-RC-2204 | 青岛鼎信 | 1 | 只 | 更换
3 | 输入模块 | TS-SR-2201 | 青岛鼎信 | 3 | 只 | 更换
4 | 烟感 | JTY-GM-TS1011 | 青岛鼎信 | 3 | 只 | 更换
5 | 手报 | J-SAP-TS2052HP | 青岛鼎信 | 2 | 只 | 更换
6 | 喷淋稳压泵 | 功率1.1KW，口径DN50，流量1L/S，额定压力0.3MPa | 青岛鼎信 | 2 | 台 | 维修
7 | 屋顶稳压泵控制箱 | 稳压泵控制箱控制4台稳压泵 | 青岛鼎信 | 1 | 台 | 维修
8 | 电源监控模块 | TS-DJ-1941 | 青岛鼎信 | 2 | 个 | 更换
合计（元）